## Баланс энергии
Приложение 2
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям АО "К-РАЭСК"
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2019 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2020 год |  |  |  |  | ожидаемый 2020 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 146.3689 | 146.3689 | 0 | 146.3689 | 35.8192 | 75.3477 | 75.3477 | 0 | 75.3477 | 19.1814 | 76.8699 | 76.8699 | 0 | 76.8699 | 19.5691 | 152.2176 | 152.2176 | 0 | 152.2176 | 38.7505 | 148.3347 | 148.3347 | 0 | 148.3347 | 36.5356
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 146.3689 | 35.8192 | х | х | 0 | 75.3477 | 19.1814 | х | х | 0 | 76.8699 | 19.5691 | х | х | 0 | 152.2176 | 38.7505 | х | х | 0 | 148.3347 | 36.5356
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 146.3689 |  | х | х |  | 75.3477 |  | х | х |  | 76.8699 |  | х | х |  | 152.2176 |  | х | х |  | 148.3347
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 35.8192 | х | х | х | х | 19.1814 | х | х | х | х | 19.5691 | х | х | х | х | 38.7505 | х | х | х | х | 36.5356
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 146.3689 | 146.3689 |  |  |  | 75.3477 | 75.3477 |  |  |  | 76.8699 | 76.8699 |  |  |  | 152.2176 | 152.2176 |  |  |  | 148.3347 | 148.3347
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.80396 | 0 | 0 | 0.63252 | 0.17144 | 0.88929 | 0 | 0 | 0.56511 | 0.32418 | 0.90726 | 0 | 0 | 0.57652 | 0.33074 | 1.7966 | 0 | 0 | 1.1416 | 0.65492 | 1.7508 | 0 | 0 | 1.1125 | 0.63831
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0.54927 |  |  | 0.43214 | 0.47862 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6901 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6901 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6901 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.7471
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 145.565 | 0 | 0 | 109.9172 | 35.6478 | 74.4584 | 0 | 0 | 55.6012 | 18.8572 | 75.9626 | 0 | 0 | 56.7243 | 19.2383 | 150.421 | 0 | 0 | 112.3255 | 38.0955 | 146.5839 | 0 | 0 | 110.6866 | 35.8973
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 139.5274 |  |  | 103.8796 | 35.6478 | 72.117 |  |  | 53.2598 | 18.8572 | 73.574 |  |  | 54.3357 | 19.2383 | 145.691 |  |  | 107.5955 | 38.0955 | 130.9112 |  |  | 95.0139 | 35.8973
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 4.4966 |  |  | 4.4966 |  | 2.3414 |  |  | 2.3414 |  | 2.3886 |  |  | 2.3886 |  | 4.73 |  |  | 4.73 |  | 4.4966 |  |  | 4.4966
4.3. | переток в другие сетевые организации | 1.541 |  |  | 1.541 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.1761 |  |  | 11.1761
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5396e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8801e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 4.634e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -2.3539e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 1.541 |  |  | 1.541 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.1761 |  |  | 11.1761
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 1.541 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | 11.1761 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 130.7642 |  |  | 95.1164 | 35.6478 | 67.426 |  |  | 48.5688 | 18.8572 | 68.874 |  |  | 49.6357 | 19.2383 | 136.3 |  |  | 98.2045 | 38.0955 | 122.148 |  |  | 86.2507 | 35.8973
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 8.7632 |  |  | 8.7632 |  | 4.691 |  |  | 4.691 |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 9.391 |  |  | 9.391 |  | 8.7632 |  |  | 8.7632
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 139.5274 | 0 | 0 | 103.8796 | 35.6478 | 72.117 | 0 | 0 | 53.2598 | 18.8572 | 73.574 | 0 | 0 | 54.3357 | 19.2383 | 145.691 | 0 | 0 | 107.5955 | 38.0955 | 130.9112 | 0 | 0 | 95.0139 | 35.8973
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2022 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2022 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2022 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 74.8864 | 74.8864 | 0 | 74.8864 | 19.1514 | 76.3993 | 76.3993 | 0 | 76.3993 | 19.5383 | 151.2857 | 151.2857 | 0 | 151.2857 | 38.6897 | 75.2609 | 75.2609 | 0 | 75.2609 | 19.2471 | 76.7813 | 76.7813 | 0 | 76.7813 | 19.636 | 152.0421 | 152.0421 | 0 | 152.0421 | 38.8831
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 74.8864 | 19.1514 | х | х | 0 | 76.3993 | 19.5383 | х | х | 0 | 151.2857 | 38.6897 | х | х | 0 | 75.2609 | 19.2471 | х | х | 0 | 76.7813 | 19.636 | х | х | 0 | 152.0421 | 38.8831
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 74.8864 |  | х | х |  | 76.3993 |  | х | х |  | 151.2857 |  | х | х |  | 75.2609 |  | х | х |  | 76.7813 |  | х | х |  | 152.0421
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 19.1514 | х | х | х | х | 19.5383 | х | х | х | х | 38.6897 | х | х | х | х | 19.2471 | х | х | х | х | 19.636 | х | х | х | х | 38.8831
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 74.8864 | 74.8864 |  |  |  | 76.3993 | 76.3993 |  |  |  | 151.2857 | 151.2857 |  |  |  | 75.2609 | 75.2609 |  |  |  | 76.7813 | 76.7813 |  |  |  | 152.0421 | 152.0421
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.88389 | 0 | 0 | 0.56165 | 0.32224 | 0.90175 | 0 | 0 | 0.57299 | 0.32875 | 1.7856 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.65099 | 0.88831 | 0 | 0 | 0.56446 | 0.32385 | 0.90625 | 0 | 0 | 0.57586 | 0.33039 | 1.7946 | 0 | 0 | 1.1403 | 0.65425
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 74.0025 | 0 | 0 | 55.1734 | 18.8291 | 75.4976 | 0 | 0 | 56.288 | 19.2096 | 149.5001 | 0 | 0 | 111.4614 | 38.0387 | 74.3725 | 0 | 0 | 55.4493 | 18.9233 | 75.875 | 0 | 0 | 56.5694 | 19.3056 | 150.2476 | 0 | 0 | 112.0187 | 38.2289
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 66.2445 |  |  | 47.4154 | 18.8291 | 67.5829 |  |  | 48.3733 | 19.2096 | 133.8274 |  |  | 95.7887 | 38.0387 | 66.5758 |  |  | 47.6525 | 18.9233 | 67.9208 |  |  | 48.6152 | 19.3056 | 134.4965 |  |  | 96.2676 | 38.2289
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 2.2258 |  |  | 2.2258 |  | 2.2708 |  |  | 2.2708 |  | 4.4966 |  |  | 4.4966 |  | 2.2369 |  |  | 2.2369 |  | 2.2821 |  |  | 2.2821 |  | 4.5191 |  |  | 4.5191
4.3. | переток в другие сетевые организации | 5.5322 |  |  | 5.5322 |  | 5.6439 |  |  | 5.6439 |  | 11.1761 |  |  | 11.1761 |  | 5.5598 |  |  | 5.5598 |  | 5.6722 |  |  | 5.6722 |  | 11.232 |  |  | 11.232
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 1.1351e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -4.6274e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -3.4923e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7373e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7724e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5098e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 5.5322 |  |  | 5.5322 |  | 5.6439 |  |  | 5.6439 |  | 11.1761 |  |  | 11.1761 |  | 5.5598 |  |  | 5.5598 |  | 5.6722 |  |  | 5.6722 |  | 11.232 |  |  | 11.232
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 5.5322 | 0 | 0 | 5.5322 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 5.5598 | 0 | 0 | 5.5598 | 0 | 5.6722 | 0 | 0 | 5.6722 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 11.232 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 61.8577 |  |  | 43.0286 | 18.8291 | 63.2065 |  |  | 43.9969 | 19.2096 | 125.0642 |  |  | 87.0255 | 38.0387 | 62.1811 |  |  | 43.2578 | 18.9233 | 63.5084 |  |  | 44.2028 | 19.3056 | 125.6895 |  |  | 87.4606 | 38.2289
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 4.3868 |  |  | 4.3868 |  | 4.3764 |  |  | 4.3764 |  | 8.7632 |  |  | 8.7632 |  | 4.3947 |  |  | 4.3947 |  | 4.4123 |  |  | 4.4123 |  | 8.807 |  |  | 8.807
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 66.2445 | 0 | 0 | 47.4154 | 18.8291 | 67.5829 | 0 | 0 | 48.3733 | 19.2096 | 133.8274 | 0 | 0 | 95.7887 | 38.0387 | 66.5758 | 0 | 0 | 47.6525 | 18.9233 | 67.9208 | 0 | 0 | 48.6152 | 19.3056 | 134.4965 | 0 | 0 | 96.2676 | 38.2289
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2024 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 75.6372 | 75.6372 | 0 | 75.6372 | 19.3434 | 77.1652 | 77.1652 | 0 | 77.1652 | 19.7341 | 152.8023 | 152.8023 | 0 | 152.8023 | 39.0775 | 76.0153 | 76.0153 | 0 | 76.0153 | 19.4401 | 77.551 | 77.551 | 0 | 77.551 | 19.8328 | 153.5664 | 153.5664 | 0 | 153.5664 | 39.2729
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 75.6372 | 19.3434 | х | х | 0 | 77.1652 | 19.7341 | х | х | 0 | 152.8023 | 39.0775 | х | х | 0 | 76.0153 | 19.4401 | х | х | 0 | 77.551 | 19.8328 | х | х | 0 | 153.5664 | 39.2729
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 75.6372 |  | х | х |  | 77.1652 |  | х | х |  | 152.8023 |  | х | х |  | 76.0153 |  | х | х |  | 77.551 |  | х | х |  | 153.5664
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 19.3434 | х | х | х | х | 19.7341 | х | х | х | х | 39.0775 | х | х | х | х | 19.4401 | х | х | х | х | 19.8328 | х | х | х | х | 39.2729
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 75.6372 | 75.6372 |  |  |  | 77.1652 | 77.1652 |  |  |  | 152.8023 | 152.8023 |  |  |  | 76.0153 | 76.0153 |  |  |  | 77.551 | 77.551 |  |  |  | 153.5664 | 153.5664
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.89275 | 0 | 0 | 0.56728 | 0.32547 | 0.91079 | 0 | 0 | 0.57874 | 0.33205 | 1.8035 | 0 | 0 | 1.146 | 0.65752 | 0.89721 | 0 | 0 | 0.57012 | 0.3271 | 0.91534 | 0 | 0 | 0.58163 | 0.33371 | 1.8126 | 0 | 0 | 1.1517 | 0.66081
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.6826
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 74.7444 | 0 | 0 | 55.7265 | 19.0179 | 76.2544 | 0 | 0 | 56.8523 | 19.4021 | 150.9988 | 0 | 0 | 112.5788 | 38.42 | 75.1181 | 0 | 0 | 56.0051 | 19.113 | 76.6357 | 0 | 0 | 57.1366 | 19.4991 | 151.7538 | 0 | 0 | 113.1417 | 38.6121
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 66.9087 |  |  | 47.8907 | 19.0179 | 68.2604 |  |  | 48.8582 | 19.4021 | 135.169 |  |  | 96.749 | 38.42 | 67.2432 |  |  | 48.1302 | 19.113 | 68.6017 |  |  | 49.1025 | 19.4991 | 135.8449 |  |  | 97.2327 | 38.6121
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 2.2481 |  |  | 2.2481 |  | 2.2935 |  |  | 2.2935 |  | 4.5417 |  |  | 4.5417 |  | 2.2594 |  |  | 2.2594 |  | 2.305 |  |  | 2.305 |  | 4.5644 |  |  | 4.5644
4.3. | переток в другие сетевые организации | 5.5876 |  |  | 5.5876 |  | 5.7005 |  |  | 5.7005 |  | 11.2881 |  |  | 11.2881 |  | 5.6156 |  |  | 5.6156 |  | 5.729 |  |  | 5.729 |  | 11.3446 |  |  | 11.3446
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -1.746e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7813e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5273e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7547e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7902e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5449e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 5.5876 |  |  | 5.5876 |  | 5.7005 |  |  | 5.7005 |  | 11.2881 |  |  | 11.2881 |  | 5.6156 |  |  | 5.6156 |  | 5.729 |  |  | 5.729 |  | 11.3446 |  |  | 11.3446
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 5.5876 | 0 | 0 | 5.5876 | 0 | 5.7005 | 0 | 0 | 5.7005 | 0 | 11.2881 | 0 | 0 | 11.2881 | 0 | 5.6156 | 0 | 0 | 5.6156 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 11.3446 | 0 | 0 | 11.3446 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 62.492 |  |  | 43.4741 | 19.0179 | 63.826 |  |  | 44.4239 | 19.4021 | 126.318 |  |  | 87.8979 | 38.42 | 62.8045 |  |  | 43.6914 | 19.113 | 64.1451 |  |  | 44.646 | 19.4991 | 126.9496 |  |  | 88.3374 | 38.6121
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 4.4167 |  |  | 4.4167 |  | 4.4344 |  |  | 4.4344 |  | 8.851 |  |  | 8.851 |  | 4.4388 |  |  | 4.4388 |  | 4.4565 |  |  | 4.4565 |  | 8.8953 |  |  | 8.8953
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 66.9087 | 0 | 0 | 47.8907 | 19.0179 | 68.2604 | 0 | 0 | 48.8582 | 19.4021 | 135.169 | 0 | 0 | 96.749 | 38.42 | 67.2432 | 0 | 0 | 48.1302 | 19.113 | 68.6017 | 0 | 0 | 49.1025 | 19.4991 | 135.8449 | 0 | 0 | 97.2327 | 38.6121
АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Показатели
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "МОЭСК"

## Баланс мощности
Приложение 3
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по сетям АО "К-РАЭСК"
№ п.п. | Показатели | факт 2019 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2020 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2020 год |  |  |  |  | ожидаемый 2020 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 20.3218 | 20.3218 | 0 | 20.3218 | 5.4035 | 20.9714 | 20.9714 | 0 | 20.9714 | 5.3394 | 21.3096 | 21.3096 | 0 | 21.3096 | 5.4255 | 21.1405 | 21.1405 | 0 | 21.1405 | 5.3824 | 20.5979 | 20.5979 | 0 | 20.5979 | 5.5091
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 20.3218 | 5.4035 | х | х | 0 | 20.9714 | 5.3394 | х | х | 0 | 21.3096 | 5.4255 | х | х | 0 | 21.1405 | 5.3824 | х | х | 0 | 20.5979 | 5.5091
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 20.3218 |  | х | х |  | 20.9714 |  | х | х |  | 21.3096 |  | х | х |  | 21.1405 |  | х | х |  | 20.5979
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 5.4035 | х | х | х | х | 5.3394 | х | х | х | х | 5.4255 | х | х | х | х | 5.3824 | х | х | х | х | 5.5091
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 20.3218 | 20.3218 |  |  |  | 20.9714 | 20.9714 |  |  |  | 21.3096 | 21.3096 |  |  |  | 21.1405 | 21.1405 |  |  |  | 20.5979 | 20.5979
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.11368 | 0 | 0 | 0.087819 | 0.025862 | 0.24753 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.090241 | 0.25152 | 0 | 0 | 0.15982 | 0.091696 | 0.24952 | 0 | 0 | 0.15855 | 0.090969 | 0.25073 | 0 | 0 | 0.15448 | 0.09625
2.1. | то же в % | 0.5594 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.47862 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6901 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6901 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6901 | 1.2173 | 0 | 0 | 0.75 | 1.7471
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 20.2081 | 0 | 0 | 14.8305 | 5.3776 | 20.7239 | 0 | 0 | 15.4747 | 5.2492 | 21.0581 | 0 | 0 | 15.7243 | 5.3338 | 20.891 | 0 | 0 | 15.5995 | 5.2915 | 20.3472 | 0 | 0 | 14.9343 | 5.4129
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 19.2976 |  |  | 13.92 | 5.3776 | 20.0598 |  |  | 14.8106 | 5.2492 | 20.3832 |  |  | 15.0494 | 5.3338 | 20.2215 |  |  | 14.93 | 5.2915 | 18.0969 |  |  | 12.684 | 5.4129
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0.6537 |  |  | 0.6537 |  | 0.6641 |  |  | 0.6641 |  | 0.6749 |  |  | 0.6749 |  | 0.6695 |  |  | 0.6695 |  | 0.6537 |  |  | 0.6537
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0.2568 |  |  | 0.2568 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5966 |  |  | 1.5966
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 1.9168e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -2.6944e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -1.8004e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2474e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -3.4011e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 0.2568 |  |  | 0.2568 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5966 |  |  | 1.5966
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.2568 | 0 | 0 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | 0 | 0 | 1.5966 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 18.0457 |  |  | 12.6681 | 5.3776 | 18.8035 |  |  | 13.5543 | 5.2492 | 19.1015 |  |  | 13.7677 | 5.3338 | 18.9525 |  |  | 13.661 | 5.2915 | 16.845 |  |  | 11.4321 | 5.4129
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 1.2519 |  |  | 1.2519 |  | 1.2563 |  |  | 1.2563 |  | 1.2817 |  |  | 1.2817 |  | 1.269 |  |  | 1.269 |  | 1.2519 |  |  | 1.2519
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 19.2976 | 0 | 0 | 13.92 | 5.3776 | 20.0598 | 0 | 0 | 14.8106 | 5.2492 | 20.3832 | 0 | 0 | 15.0494 | 5.3338 | 20.2215 | 0 | 0 | 14.93 | 5.2915 | 18.0969 | 0 | 0 | 12.684 | 5.4129
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2021 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2022 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2022 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2022 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 21.396 | 21.396 | 0 | 21.396 | 5.4717 | 21.8288 | 21.8288 | 0 | 21.8288 | 5.5827 | 21.6124 | 21.6124 | 0 | 21.6124 | 5.5272 | 21.5033 | 21.5033 | 0 | 21.5033 | 5.4993 | 21.9377 | 21.9377 | 0 | 21.9377 | 5.6104 | 21.7205 | 21.7205 | 0 | 21.7205 | 5.5548
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 21.396 | 5.4717 | х | х | 0 | 21.8288 | 5.5827 | х | х | 0 | 21.6124 | 5.5272 | х | х | 0 | 21.5033 | 5.4993 | х | х | 0 | 21.9377 | 5.6104 | х | х | 0 | 21.7205 | 5.5548
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 21.396 |  | х | х |  | 21.8288 |  | х | х |  | 21.6124 |  | х | х |  | 21.5033 |  | х | х |  | 21.9377 |  | х | х |  | 21.7205
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 5.4717 | х | х | х | х | 5.5827 | х | х | х | х | 5.5272 | х | х | х | х | 5.4993 | х | х | х | х | 5.6104 | х | х | х | х | 5.5548
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 21.396 | 21.396 |  |  |  | 21.8288 | 21.8288 |  |  |  | 21.6124 | 21.6124 |  |  |  | 21.5033 | 21.5033 |  |  |  | 21.9377 | 21.9377 |  |  |  | 21.7205 | 21.7205
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.25254 | 0 | 0 | 0.16047 | 0.092067 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.093934 | 0.25509 | 0 | 0 | 0.16209 | 0.093001 | 0.25381 | 0 | 0 | 0.16127 | 0.092531 | 0.25893 | 0 | 0 | 0.16453 | 0.0944 | 0.25637 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.093466
2.1. | то же в % | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 21.1435 | 0 | 0 | 15.7638 | 5.3797 | 21.5711 | 0 | 0 | 16.0824 | 5.4887 | 21.3573 | 0 | 0 | 15.9231 | 5.4342 | 21.2495 | 0 | 0 | 15.8427 | 5.4068 | 21.6787 | 0 | 0 | 16.1627 | 5.516 | 21.4641 | 0 | 0 | 16.0027 | 5.4614
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 18.9157 |  |  | 13.536 | 5.3797 | 19.2983 |  |  | 13.8096 | 5.4887 | 19.107 |  |  | 13.6728 | 5.4342 | 19.0105 |  |  | 13.6038 | 5.4068 | 19.3946 |  |  | 13.8786 | 5.516 | 19.2025 |  |  | 13.7412 | 5.4614
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0.6472 |  |  | 0.6472 |  | 0.6602 |  |  | 0.6602 |  | 0.6537 |  |  | 0.6537 |  | 0.6504 |  |  | 0.6504 |  | 0.66354 |  |  | 0.66354 |  | 0.65697 |  |  | 0.65697
4.3. | переток в другие сетевые организации | 1.5806 |  |  | 1.5806 |  | 1.6126 |  |  | 1.6126 |  | 1.5966 |  |  | 1.5966 |  | 1.5885 |  |  | 1.5885 |  | 1.6206 |  |  | 1.6206 |  | 1.6046 |  |  | 1.6046
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -3.7329e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9759e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 6.215e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1836e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3086e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2461e-06
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 1.5806 |  |  | 1.5806 |  | 1.6126 |  |  | 1.6126 |  | 1.5966 |  |  | 1.5966 |  | 1.5885 |  |  | 1.5885 |  | 1.6206 |  |  | 1.6206 |  | 1.6046 |  |  | 1.6046
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 1.5806 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 1.5966 | 0 | 0 | 1.5966 | 0 | 1.5885 | 0 | 0 | 1.5885 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 1.6046 | 0 | 0 | 1.6046 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 17.6623 |  |  | 12.2826 | 5.3797 | 18.0479 |  |  | 12.5592 | 5.4887 | 17.8551 |  |  | 12.4209 | 5.4342 | 17.7662 |  |  | 12.3594 | 5.4068 | 18.1251 |  |  | 12.6091 | 5.516 | 17.9456 |  |  | 12.4843 | 5.4614
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 1.2534 |  |  | 1.2534 |  | 1.2504 |  |  | 1.2504 |  | 1.2519 |  |  | 1.2519 |  | 1.2443 |  |  | 1.2443 |  | 1.2695 |  |  | 1.2695 |  | 1.2569 |  |  | 1.2569
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 18.9157 | 0 | 0 | 13.536 | 5.3797 | 19.2983 | 0 | 0 | 13.8096 | 5.4887 | 19.107 | 0 | 0 | 13.6728 | 5.4342 | 19.0105 | 0 | 0 | 13.6038 | 5.4068 | 19.3946 | 0 | 0 | 13.8786 | 5.516 | 19.2025 | 0 | 0 | 13.7412 | 5.4614
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2024 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 21.6108 | 21.6108 | 0 | 21.6108 | 5.5268 | 22.0474 | 22.0474 | 0 | 22.0474 | 5.6384 | 21.8291 | 21.8291 | 0 | 21.8291 | 5.5826 | 21.7408 | 21.7408 | 0 | 21.7408 | 5.56 | 22.1357 | 22.1357 | 0 | 22.1357 | 5.661 | 21.9382 | 21.9382 | 0 | 21.9382 | 5.6105
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 21.6108 | 5.5268 | х | х | 0 | 22.0474 | 5.6384 | х | х | 0 | 21.8291 | 5.5826 | х | х | 0 | 21.7408 | 5.56 | х | х | 0 | 22.1357 | 5.661 | х | х | 0 | 21.9382 | 5.6105
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 21.6108 |  | х | х |  | 22.0474 |  | х | х |  | 21.8291 |  | х | х |  | 21.7408 |  | х | х |  | 22.1357 |  | х | х |  | 21.9382
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 5.5268 | х | х | х | х | 5.6384 | х | х | х | х | 5.5826 | х | х | х | х | 5.56 | х | х | х | х | 5.661 | х | х | х | х | 5.6105
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 21.6108 | 21.6108 |  |  |  | 22.0474 | 22.0474 |  |  |  | 21.8291 | 21.8291 |  |  |  | 21.7408 | 21.7408 |  |  |  | 22.1357 | 22.1357 |  |  |  | 21.9382 | 21.9382
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.25507 | 0 | 0 | 0.16208 | 0.092994 | 0.26023 | 0 | 0 | 0.16536 | 0.094872 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.093933 | 0.25661 | 0 | 0 | 0.16306 | 0.093553 | 0.26127 | 0 | 0 | 0.16602 | 0.095252 | 0.25894 | 0 | 0 | 0.16454 | 0.094403
2.1. | то же в % | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6826
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 21.3557 | 0 | 0 | 15.9219 | 5.4338 | 21.7871 | 0 | 0 | 16.2436 | 5.5436 | 21.5714 | 0 | 0 | 16.0827 | 5.4887 | 21.4842 | 0 | 0 | 16.0177 | 5.4665 | 21.8744 | 0 | 0 | 16.3086 | 5.5658 | 21.6793 | 0 | 0 | 16.1631 | 5.5161
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 19.1056 |  |  | 13.6718 | 5.4338 | 19.4915 |  |  | 13.948 | 5.5436 | 19.2985 |  |  | 13.8099 | 5.4887 | 19.2205 |  |  | 13.754 | 5.4665 | 19.5696 |  |  | 14.0038 | 5.5658 | 19.395 |  |  | 13.8789 | 5.5161
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0.65365 |  |  | 0.65365 |  | 0.66686 |  |  | 0.66686 |  | 0.66025 |  |  | 0.66025 |  | 0.65758 |  |  | 0.65758 |  | 0.66953 |  |  | 0.66953 |  | 0.66355 |  |  | 0.66355
4.3. | переток в другие сетевые организации | 1.5965 |  |  | 1.5965 |  | 1.6287 |  |  | 1.6287 |  | 1.6126 |  |  | 1.6126 |  | 1.6061 |  |  | 1.6061 |  | 1.6353 |  |  | 1.6353 |  | 1.6207 |  |  | 1.6207
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 6.2146e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3401e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2773e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2519e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3655e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3087e-06
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 1.5965 |  |  | 1.5965 |  | 1.6287 |  |  | 1.6287 |  | 1.6126 |  |  | 1.6126 |  | 1.6061 |  |  | 1.6061 |  | 1.6353 |  |  | 1.6353 |  | 1.6207 |  |  | 1.6207
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 1.5965 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | 1.6287 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 1.6061 | 0 | 0 | 1.6061 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 1.6207 | 0 | 0 | 1.6207 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 17.855 |  |  | 12.4212 | 5.4338 | 18.2157 |  |  | 12.6722 | 5.5436 | 18.0354 |  |  | 12.5467 | 5.4887 | 17.9637 |  |  | 12.4972 | 5.4665 | 18.2874 |  |  | 12.7216 | 5.5658 | 18.1255 |  |  | 12.6094 | 5.5161
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 1.2505 |  |  | 1.2505 |  | 1.2758 |  |  | 1.2758 |  | 1.2632 |  |  | 1.2632 |  | 1.2568 |  |  | 1.2568 |  | 1.2822 |  |  | 1.2822 |  | 1.2695 |  |  | 1.2695
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 19.1056 | 0 | 0 | 13.6718 | 5.4338 | 19.4915 | 0 | 0 | 13.948 | 5.5436 | 19.2985 | 0 | 0 | 13.8099 | 5.4887 | 19.2205 | 0 | 0 | 13.754 | 5.4665 | 19.5696 | 0 | 0 | 14.0038 | 5.5658 | 19.395 | 0 | 0 | 13.8789 | 5.5161
| АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Показатели
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "МОЭСК"

## TEHSHEET (hidden)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь