## Баланс энергии
Приложение 2
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям АО "К-РАЭСК"
млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2021 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2022 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2022 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2022 год |  |  |  |  | ожидаемый 2022 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 151.0672 | 151.0672 | 0 | 151.0672 | 33.059 | 71.181 | 71.181 | 0 | 71.181 | 15.6066 | 72.6192 | 72.6192 | 0 | 72.6192 | 15.9225 | 143.8002 | 143.8002 | 0 | 143.8002 | 31.5291 | 151.0672 | 151.0672 | 0 | 151.0672 | 33.059
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 151.0672 | 33.059 | х | х | 0 | 71.181 | 15.6066 | х | х | 0 | 72.6192 | 15.9225 | х | х | 0 | 143.8002 | 31.5291 | х | х | 0 | 151.0672 | 33.059
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 151.0672 |  | х | х |  | 71.181 |  | х | х |  | 72.6192 |  | х | х |  | 143.8002 |  | х | х |  | 151.0672
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 33.059 | х | х | х | х | 15.6066 | х | х | х | х | 15.9225 | х | х | х | х | 31.5291 | х | х | х | х | 33.059
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 151.0672 | 151.0672 |  |  |  | 71.181 | 71.181 |  |  |  | 72.6192 | 72.6192 |  |  |  | 143.8002 | 143.8002 |  |  |  | 151.0672 | 151.0672
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 1.5431 | 0 | 0 | 0.76419 | 0.77891 | 0.84012 | 0 | 0 | 0.53386 | 0.30626 | 0.85711 | 0 | 0 | 0.54464 | 0.31246 | 1.6972 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.61873 | 1.5431 | 0 | 0 | 0.76419 | 0.77891
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 1.0215 |  |  | 0.50586 | 2.3561 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.9624 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.9624 | 1.1803 |  |  | 0.75 | 1.9624 | 1.0215 |  |  | 0.50586 | 2.3561
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 149.5241 | 0 | 0 | 117.2439 | 32.2801 | 70.3409 | 0 | 0 | 55.0405 | 15.3004 | 71.7621 | 0 | 0 | 56.1521 | 15.61 | 142.103 | 0 | 0 | 111.1926 | 30.9104 | 149.5241 | 0 | 0 | 117.2439 | 32.2801
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 132.0894 |  |  | 99.8092 | 32.2801 | 62.1134 |  |  | 46.813 | 15.3004 | 63.3786 |  |  | 47.7686 | 15.61 | 125.492 |  |  | 94.5816 | 30.9104 | 132.0894 |  |  | 99.8092 | 32.2801
4.2. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 4.7376 |  |  | 4.7376 |  | 2.327 |  |  | 2.327 |  | 2.374 |  |  | 2.374 |  | 4.701 |  |  | 4.701 |  | 4.7376 |  |  | 4.7376
4.3. | переток в другие сетевые организации | 12.6971 |  |  | 12.6971 |  | 5.9005 |  |  | 5.9005 |  | 6.0095 |  |  | 6.0095 |  | 11.91 |  |  | 11.91 |  | 12.6971 |  |  | 12.6971
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2252e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -6.2765e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.8529e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 12.6971 |  |  | 12.6971 |  | 5.9005 |  |  | 5.9005 |  | 6.0095 |  |  | 6.0095 |  | 11.91 |  |  | 11.91 |  | 12.6971 |  |  | 12.6971
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 12.6971 | 0 | 0 | 12.6971 | 0 | 5.9005 | 0 | 0 | 5.9005 | 0 | 6.0095 | 0 | 0 | 6.0095 | 0 | 11.91 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 12.6971 | 0 | 0 | 12.6971 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 120.4118 |  |  | 88.1316 | 32.2801 | 57.4224 |  |  | 42.122 | 15.3004 | 58.6786 |  |  | 43.0686 | 15.61 | 116.101 |  |  | 85.1906 | 30.9104 | 120.1556 |  |  | 87.8755 | 32.2801
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 8.164 |  |  | 8.164 |  | 4.691 |  |  | 4.691 |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 9.391 |  |  | 9.391 |  | 8.2864 |  |  | 8.2864
3 | ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС | 3.5136 |  |  | 3.5136 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6473 |  |  | 3.6473
Добавить
| Итого | 132.0894 | 0 | 0 | 99.8092 | 32.2801 | 62.1134 | 0 | 0 | 46.813 | 15.3004 | 63.3786 | 0 | 0 | 47.7686 | 15.61 | 125.492 | 0 | 0 | 94.5816 | 30.9104 | 132.0894 | 0 | 0 | 99.8092 | 32.2801
АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Россети Московский регион"
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2024 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 79.2965 | 78.5035 | 0 | 79.2965 | 18.3222 | 80.9095 | 80.0895 | 0 | 80.9095 | 18.9487 | 160.206 | 158.593 | 0 | 160.206 | 37.2709 | 79.6985 | 78.8961 | 0 | 79.6985 | 18.5414 | 81.3086 | 80.4899 | 0 | 81.3086 | 18.9159 | 161.007 | 159.386 | 0 | 161.007 | 37.4573
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 78.5035 | 18.3222 | х | х | 0 | 80.0895 | 18.9487 | х | х | 0 | 158.593 | 37.2709 | х | х | 0 | 78.8961 | 18.5414 | х | х | 0 | 80.4899 | 18.9159 | х | х | 0 | 159.386 | 37.4573
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 78.5035 |  | х | х |  | 80.0895 |  | х | х |  | 158.593 |  | х | х |  | 78.8961 |  | х | х |  | 80.4899 |  | х | х |  | 159.386
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 18.3222 | х | х | х | х | 18.9487 | х | х | х | х | 37.2709 | х | х | х | х | 18.5414 | х | х | х | х | 18.9159 | х | х | х | х | 37.4573
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 78.5035 | 78.5035 |  |  |  | 80.0895 | 80.0895 |  |  |  | 158.593 | 158.593 |  |  |  | 78.8961 | 78.8961 |  |  |  | 80.4899 | 80.4899 |  |  |  | 159.386 | 159.386
1.5. | от других сетевых организаций | 0.793 |  |  | 0.793 |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  | 1.613 |  |  | 1.613 |  | 0.80243 |  |  | 0.80243 |  | 0.81864 |  |  | 0.81864 |  | 1.6211 |  |  | 1.6211
2. | Потери электроэнергии в сети | 1.5406 | 0 | 0 | 0.71367 | 0.82692 | 1.5834 | 0 | 0 | 0.72819 | 0.85519 | 3.124 | 0 | 0 | 1.4419 | 1.6821 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.71729 | 0.83681 | 1.5855 | 0 | 0 | 0.73178 | 0.85371 | 3.1396 | 0 | 0 | 1.4491 | 1.6905
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 1.9428 |  |  | 0.9 | 4.5132 | 1.957 |  |  | 0.9 | 4.5132 | 1.95 |  |  | 0.9 | 4.5132 | 1.95 |  |  | 0.9 | 4.5132 | 1.95 |  |  | 0.9 | 4.5132 | 1.95 |  |  | 0.9 | 4.5132
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 77.7559 | 0 | 0 | 60.2606 | 17.4953 | 79.3261 | 0 | 0 | 61.2326 | 18.0935 | 157.082 | 0 | 0 | 121.4932 | 35.5888 | 78.1444 | 0 | 0 | 60.4398 | 17.7046 | 79.7231 | 0 | 0 | 61.6608 | 18.0622 | 157.8674 | 0 | 0 | 122.1007 | 35.7668
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 68.6301 |  |  | 51.1348 | 17.4953 | 70.4563 |  |  | 52.3628 | 18.0935 | 139.0864 |  |  | 103.4976 | 35.5888 | 69.192 |  |  | 51.4875 | 17.7045 | 70.5898 |  |  | 52.5276 | 18.0622 | 139.7818 |  |  | 104.0151 | 35.7667
4.2. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 2.4391 |  |  | 2.4391 |  | 2.4785 |  |  | 2.4785 |  | 4.9176 |  |  | 4.9176 |  | 2.4464 |  |  | 2.4464 |  | 2.4958 |  |  | 2.4958 |  | 4.9422 |  |  | 4.9422
4.3. | переток в другие сетевые организации | 6.6867 |  |  | 6.6867 |  | 6.3913 |  |  | 6.3913 |  | 13.078 |  |  | 13.078 |  | 6.506 |  |  | 6.506 |  | 6.6374 |  |  | 6.6374 |  | 13.1434 |  |  | 13.1434
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 1.2548e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1117e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3665e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6748e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7086e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3833e-05
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мособлэнерго" | 0.793 |  |  | 0.793 |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  | 1.613 |  |  | 1.613 |  | 0.80243 |  |  | 0.80243 |  | 0.81864 |  |  | 0.81864 |  | 1.6211 |  |  | 1.6211
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.793 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0.80243 | 0 | 0 | 0.80243 | 0 | 0.81864 | 0 | 0 | 0.81864 | 0 | 1.6211 | 0 | 0 | 1.6211 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 6.6867 |  |  | 6.6867 |  | 6.3913 |  |  | 6.3913 |  | 13.078 |  |  | 13.078 |  | 6.506 |  |  | 6.506 |  | 6.6374 |  |  | 6.6374 |  | 13.1434 |  |  | 13.1434
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 6.6867 | 0 | 0 | 6.6867 | 0 | 6.3913 | 0 | 0 | 6.3913 | 0 | 13.078 | 0 | 0 | 13.078 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 6.6374 | 0 | 0 | 6.6374 | 0 | 13.1434 | 0 | 0 | 13.1434 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 62.4984 |  |  | 45.0031 | 17.4953 | 64.2008 |  |  | 46.1073 | 18.0935 | 126.6992 |  |  | 91.1104 | 35.5888 | 63.0297 |  |  | 45.3251 | 17.7045 | 64.303 |  |  | 46.2408 | 18.0622 | 127.3327 |  |  | 91.5659 | 35.7667
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 4.2577 |  |  | 4.2577 |  | 4.3437 |  |  | 4.3437 |  | 8.6013 |  |  | 8.6013 |  | 4.2789 |  |  | 4.2789 |  | 4.3654 |  |  | 4.3654 |  | 8.6443 |  |  | 8.6443
3 | ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС | 1.874 |  |  | 1.874 |  | 1.9119 |  |  | 1.9119 |  | 3.7859 |  |  | 3.7859 |  | 1.8834 |  |  | 1.8834 |  | 1.9214 |  |  | 1.9214 |  | 3.8048 |  |  | 3.8048
Добавить
| Итого | 68.6301 | 0 | 0 | 51.1348 | 17.4953 | 70.4563 | 0 | 0 | 52.3628 | 18.0935 | 139.0864 | 0 | 0 | 103.4976 | 35.5888 | 69.192 | 0 | 0 | 51.4875 | 17.7045 | 70.5898 | 0 | 0 | 52.5276 | 18.0622 | 139.7818 | 0 | 0 | 104.0151 | 35.7667
АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Россети Московский регион"
№ п.п. | Показатели
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Россети Московский регион"
№ п.п. | Показатели
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Россети Московский регион"

## Баланс мощности
Приложение 3
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по сетям АО "К-РАЭСК"
№ п.п. | Показатели | факт 2021 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 1 полугодие 2022 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2 полугодие 2022 год |  |  |  |  | принято при тарифном регулировании на 2022 год |  |  |  |  | ожидаемый 2022 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 21.581 | 21.581 | 0 | 21.581 | 4.7227 | 20.4838 | 20.4838 | 0 | 20.4838 | 4.4913 | 20.8976 | 20.8976 | 0 | 20.8976 | 4.5818 | 20.6907 | 20.6907 | 0 | 20.6907 | 4.5365 | 21.581 | 21.581 | 0 | 21.581 | 4.7227
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 21.581 | 4.7227 | х | х | 0 | 20.4838 | 4.4913 | х | х | 0 | 20.8976 | 4.5818 | х | х | 0 | 20.6907 | 4.5365 | х | х | 0 | 21.581 | 4.7227
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 21.581 |  | х | х |  | 20.4838 |  | х | х |  | 20.8976 |  | х | х |  | 20.6907 |  | х | х |  | 21.581
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 4.7227 | х | х | х | х | 4.4913 | х | х | х | х | 4.5818 | х | х | х | х | 4.5365 | х | х | х | х | 4.7227
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 21.581 | 21.581 |  |  |  | 20.4838 | 20.4838 |  |  |  | 20.8976 | 20.8976 |  |  |  | 20.6907 | 20.6907 |  |  |  | 21.581 | 21.581
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.22044 | 0 | 0 | 0.10917 | 0.11127 | 0.24177 | 0 | 0 | 0.15363 | 0.088137 | 0.24664 | 0 | 0 | 0.15673 | 0.089913 | 0.2442 | 0 | 0 | 0.15518 | 0.089025 | 0.22044 | 0 | 0 | 0.10917 | 0.11127
2.1. | то же в % | 1.0215 | 0 | 0 | 0.50586 | 2.3561 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.9624 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.9624 | 1.1803 | 0 | 0 | 0.75 | 1.9624 | 1.0215 | 0 | 0 | 0.50586 | 2.3561
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 21.3606 | 0 | 0 | 16.7491 | 4.6114 | 20.242 | 0 | 0 | 15.8389 | 4.4031 | 20.651 | 0 | 0 | 16.1591 | 4.4919 | 20.4465 | 0 | 0 | 15.999 | 4.4475 | 21.3606 | 0 | 0 | 16.7491 | 4.6114
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 18.8699 |  |  | 14.2585 | 4.6114 | 17.8759 |  |  | 13.4728 | 4.4031 | 18.2369 |  |  | 13.745 | 4.4919 | 18.0564 |  |  | 13.6089 | 4.4475 | 18.8699 |  |  | 14.2585 | 4.6114
4.2. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 0.6768 |  |  | 0.6768 |  | 0.6696 |  |  | 0.6696 |  | 0.6832 |  |  | 0.6832 |  | 0.6764 |  |  | 0.6764 |  | 0.6768 |  |  | 0.6768
4.3. | переток в другие сетевые организации | 1.8139 |  |  | 1.8139 |  | 1.6965 |  |  | 1.6965 |  | 1.7309 |  |  | 1.7309 |  | 1.7137 |  |  | 1.7137 |  | 1.8139 |  |  | 1.8139
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -3.908e-14 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4788e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -4.4615e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -4.9136e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 1.8139 |  |  | 1.8139 |  | 1.6965 |  |  | 1.6965 |  | 1.7309 |  |  | 1.7309 |  | 1.7137 |  |  | 1.7137 |  | 1.8139 |  |  | 1.8139
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 1.8139 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 1.6965 | 0 | 0 | 1.6965 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 1.8139 | 0 | 0 | 1.8139 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 17.1903 |  |  | 12.5788 | 4.6114 | 16.2287 |  |  | 11.8256 | 4.4031 | 16.5565 |  |  | 12.0646 | 4.4919 | 16.3926 |  |  | 11.9451 | 4.4475 | 17.1651 |  |  | 12.5536 | 4.6114
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 1.1663 |  |  | 1.1663 |  | 1.121 |  |  | 1.121 |  | 1.1436 |  |  | 1.1436 |  | 1.1323 |  |  | 1.1323 |  | 1.1838 |  |  | 1.1838
3 | ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС | 0.51334 |  |  | 0.51334 |  | 0.52615 |  |  | 0.52615 |  | 0.53678 |  |  | 0.53678 |  | 0.53146 |  |  | 0.53146 |  | 0.52104 |  |  | 0.52104
Добавить
| Итого | 18.8699 | 0 | 0 | 14.2585 | 4.6114 | 17.8759 | 0 | 0 | 13.4728 | 4.4031 | 18.2369 | 0 | 0 | 13.745 | 4.4919 | 18.0564 | 0 | 0 | 13.6089 | 4.4475 | 18.8699 | 0 | 0 | 14.2585 | 4.6114
АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Россети Московский регион"
№ п.п. | Показатели | план 1 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2023 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 1 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план на 2 полугодие 2024 год (данные предприятия) |  |  |  |  | план 2024 год (данные предприятия)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 22.986 | 22.7595 | 0 | 22.986 | 5.3475 | 23.4507 | 23.2165 | 0 | 23.4507 | 5.4559 | 23.2184 | 22.988 | 0 | 23.2184 | 5.4016 | 23.1011 | 22.8719 | 0 | 23.1011 | 5.3744 | 23.5678 | 23.334 | 0 | 23.5678 | 5.4829 | 23.3345 | 23.1029 | 0 | 23.3345 | 5.4286
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 22.7595 | 5.3475 | х | х | 0 | 23.2165 | 5.4559 | х | х | 0 | 22.988 | 5.4016 | х | х | 0 | 22.8719 | 5.3744 | х | х | 0 | 23.334 | 5.4829 | х | х | 0 | 23.1029 | 5.4286
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 22.7595 |  | х | х |  | 23.2165 |  | х | х |  | 22.988 |  | х | х |  | 22.8719 |  | х | х |  | 23.334 |  | х | х |  | 23.1029
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 5.3475 | х | х | х | х | 5.4559 | х | х | х | х | 5.4016 | х | х | х | х | 5.3744 | х | х | х | х | 5.4829 | х | х | х | х | 5.4286
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 22.7595 | 22.7595 |  |  |  | 23.2165 | 23.2165 |  |  |  | 22.988 | 22.988 |  |  |  | 22.8719 | 22.8719 |  |  |  | 23.334 | 23.334 |  |  |  | 23.1029 | 23.1029
1.5. | от других сетевых организаций | 0.22655 |  |  | 0.22655 |  | 0.23425 |  |  | 0.23425 |  | 0.2304 |  |  | 0.2304 |  | 0.22924 |  |  | 0.22924 |  | 0.23387 |  |  | 0.23387 |  | 0.23155 |  |  | 0.23155
2. | Потери в сети | 0.44822 | 0 | 0 | 0.20687 | 0.24134 | 0.45729 | 0 | 0 | 0.21106 | 0.24624 | 0.45275 | 0 | 0 | 0.20897 | 0.24379 | 0.45047 | 0 | 0 | 0.20791 | 0.24256 | 0.45957 | 0 | 0 | 0.21211 | 0.24746 | 0.45502 | 0 | 0 | 0.21001 | 0.24501
2.1. | то же в % | 1.95 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5132 | 1.95 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5132 | 1.95 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5132 | 1.95 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5132 | 1.95 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5132 | 1.95 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5132
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 22.5378 | 0 | 0 | 17.4317 | 5.1061 | 22.9935 | 0 | 0 | 17.7838 | 5.2097 | 22.7656 | 0 | 0 | 17.6078 | 5.1578 | 22.6507 | 0 | 0 | 17.5189 | 5.1318 | 23.1083 | 0 | 0 | 17.8728 | 5.2355 | 22.8795 | 0 | 0 | 17.6958 | 5.1836
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 19.6033 |  |  | 14.4972 | 5.1062 | 20.1433 |  |  | 14.9336 | 5.2096 | 19.8732 |  |  | 14.7154 | 5.1578 | 19.7729 |  |  | 14.6411 | 5.1318 | 20.1723 |  |  | 14.9369 | 5.2355 | 19.9726 |  |  | 14.789 | 5.1836
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0.7056 |  |  | 0.7056 |  | 0.7198 |  |  | 0.7198 |  | 0.7127 |  |  | 0.7127 |  | 0.7091 |  |  | 0.7091 |  | 0.72343 |  |  | 0.72343 |  | 0.71626 |  |  | 0.71626
4.3. | переток в другие сетевые организации | 2.2289 |  |  | 2.2289 |  | 2.1304 |  |  | 2.1304 |  | 2.1797 |  |  | 2.1797 |  | 2.1687 |  |  | 2.1687 |  | 2.2125 |  |  | 2.2125 |  | 2.1906 |  |  | 2.1906
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -1.6717e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8758e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1637e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1528e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1963e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1746e-06
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мособлэнерго" | 0.22655 |  |  | 0.22655 |  | 0.23425 |  |  | 0.23425 |  | 0.2304 |  |  | 0.2304 |  | 0.22924 |  |  | 0.22924 |  | 0.23387 |  |  | 0.23387 |  | 0.23155 |  |  | 0.23155
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0.22655 | 0 | 0 | 0.22655 | 0 | 0.23425 | 0 | 0 | 0.23425 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0.22924 | 0 | 0 | 0.22924 | 0 | 0.23387 | 0 | 0 | 0.23387 | 0 | 0.23155 | 0 | 0 | 0.23155 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 2.2289 |  |  | 2.2289 |  | 2.1304 |  |  | 2.1304 |  | 2.1797 |  |  | 2.1797 |  | 2.1687 |  |  | 2.1687 |  | 2.2125 |  |  | 2.2125 |  | 2.1906 |  |  | 2.1906
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 2.2289 | 0 | 0 | 2.2289 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 2.1797 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 2.1687 | 0 | 0 | 2.1687 | 0 | 2.2125 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 2.1906 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 17.8514 |  |  | 12.7453 | 5.1062 | 18.356 |  |  | 13.1463 | 5.2096 | 18.1036 |  |  | 12.9458 | 5.1578 | 18.0122 |  |  | 12.8804 | 5.1318 | 18.3761 |  |  | 13.1406 | 5.2355 | 18.1942 |  |  | 13.0105 | 5.1836
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 1.2165 |  |  | 1.2165 |  | 1.241 |  |  | 1.241 |  | 1.2288 |  |  | 1.2288 |  | 1.2226 |  |  | 1.2226 |  | 1.2473 |  |  | 1.2473 |  | 1.2349 |  |  | 1.2349
3 | ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС | 0.53543 |  |  | 0.53543 |  | 0.54625 |  |  | 0.54625 |  | 0.54084 |  |  | 0.54084 |  | 0.53811 |  |  | 0.53811 |  | 0.54898 |  |  | 0.54898 |  | 0.54355 |  |  | 0.54355
Добавить
| Итого | 19.6033 | 0 | 0 | 14.4972 | 5.1062 | 20.1433 | 0 | 0 | 14.9336 | 5.2096 | 19.8732 | 0 | 0 | 14.7154 | 5.1578 | 19.7729 | 0 | 0 | 14.6411 | 5.1318 | 20.1723 | 0 | 0 | 14.9369 | 5.2355 | 19.9726 | 0 | 0 | 14.789 | 5.1836
АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Россети Московский регион"
№ п.п. | Показатели
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ООО "ОЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Показатели
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | АО "Мосэнергосбыт" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "К-РАЭСК" | [14 empty] | АО "Мосэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "МОЭСК"

## TEHSHEET (hidden)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь