Прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на 2017 год.

Настоящий документ содержит пояснения к расчетам, выполненным для обоснования размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства АО «К-РАЭСК» на 2017 год.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства АО  «К-РАЭСК» выполнен в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1.

На 2017 год выполнен расчет:

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий и мероприятий по строительству электросетевого хозяйства по технологическому присоединению;

- ставок платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности на 2017 год по уровням напряжения;

- формул платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности на 2017 год.

# Расчетная часть

## Расчет стандартизированных ставок

### Расчет стандартизированной ставки на организационные мероприятия (без учета расходов на строительство электросетевого хозяйства)

Согласно пункту 30 Методических указаний по определению платы за технологическое присоединение, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на организационные мероприятия по технологическому присоединению (С1) рассчитываются и утверждаются по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт).

Согласно пункту 31 Методических указаний, стандартизированные тарифные ставки (С1) рассчитываются для каждого мероприятия по следующей формуле:

С1 = Р1 / N, где:

- Р1 - суммарные расходы на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности, рассчитанные по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний, в ценах периода регулирования (руб./кВт). Обоснованные расходы на выполнение каждого мероприятия по технологическому присоединению определяются путем расчета необходимой валовой выручки (НВВ) на технологическое присоединение в целом по предприятию и разбивки НВВ по каждому мероприятию;

N - объем планируемой годовой максимальной мощности (кВт).

#### Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению на 2017 год

В связи с тем, что технологическое присоединение к сетям АО «К-РАЭСК» носит нерегулярный характер, на предприятии отсутствует необходимость в самостоятельном отделе технологического присоединения. В АО «К-РАЭСК»  один и  тот же производственный персонал задействован  и в деятельности по передаче электроэнергии и в обслуживание электроустановок третьих лиц, а так же при выполеннии работ по технологическому присоединению. Ведение повременного учета рабочего времени по двум видам деятельности трудоемко и нецелесообразно. В связи с этим было принято решение  отражать расходы на  оплату труда  производственного персонала  в полном объеме в прямых производственных расходах по передаче электроэнергии.

Расходы на деятельность по технологическому присоединению состоят из косвенных расходов, собираемых на счетах бухгалтерского учета 25 и 26. Косвенные расходы, относящиеся к виду деятельности «Технологическое присоединение», определяются исходя из общей суммы косвенных расходов по предприятию и доли, относящейся к виду деятельности «Технологическое присоединение».

Согласно пункту 81 Основ ценообразования в области цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, распределение затрат сетевой организации между расходами, учитываемыми при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям и расходами, учитываемыми при установлении платы за технологическое присоединение, производится согласно учетной политике сетевой организации.

Учетной политикой предприятия (пункт 3.9.1) предусмотрено, что критерием для распределения расходов между регулируемыми видами деятельности по видам деятельности является договорная стоимость заказов, выполненных в отчетном периоде.

В 2015 году Предприятие не осуществляло технологических подключений заявителей к электрическим сетям. В связи с тем, что расходы на технологическое присоеднинение состоят из косвенных расходов, которые распределяются пропорционально выручке за период (согласно п.3.9.2 Учетной политики), фактические расходы по виду деятельности технологическое присоединение за  2015 год равны 0.

Таким образом, применить метод экономически обоснованных расходов для определения НВВ в части расходов на организационные мероприятия на 2017 год нет возможности, так как по виду деятельности технологическое присоединение отсутствуют расходы за базовый (2015) год. Согласно п. 9.1 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ от 11 сентября 2012 г. №209-э/1, в случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организации. В соответствии с указанным пунктом Методических указаний, для  определения величины НВВ на 2017 год использованы тарифные ставки, утвержденные на 2016 год для сетевых организаций Московской области.

Стандартизированная тарифная ставка С1 за технологическое присоединение по организационным мероприятиям к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области составляет 314,52 руб./кВт без НДС.

Планируемый объем присоединяемой максимальной мощности на 2017 год определен в приложении 1 исходя из имеющихся заявок на технологическое присоединение и технических условий к ним, планируемых к выполнению в 2017 году. Планируемый на 2017 год объем максимальной присоединяемой мощности составляет 8565 кВт.

Планируемая НВВ на 2017 на выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению заявителей составляет:

8565 кВт *314,52 руб./кВт * 1,058 =  2 850 107,90 руб., где:

1,058 - индекс на 2017 год согласно базовому варианту прогноза социлально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Министерства экономического развития Российской Федерации.

Фактические за 2015 год, ожидаемые за 2016 год и запланированные на 2017 год расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, не связанные со строительством составили:

| Фактические расходы 2015 г. | Ожидаемые расходы 2016 г. | Плановые расходы 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| - | - | 2 850 107,90 руб. |

Распределение плановой НВВ на 2017 год по статьям расходов выполнено пропорционально фактически сложившейся за 2015 год структуре косвенных расходов Предприятия (Приложение 6 к Пояснительной записке).

НВВ по технологическому присоединению на 2017 год приведен по форме приложения № 3 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. № 209-э/1.

#### Распределение необходимой валовой выручки по технологическому присоединению на 2017 год по мероприятиям

Распределение необходимой валовой выручки между мероприятиями организационного характера (перечисленными в подпунктах а, г, д, е пункта 16 Методических указаний) произведено пропорционально утвержденным ставкам на 2016 год на покрытие организационных расходов для электросетевых предприятий Московской области.

Распределение суммы НВВ на 2017 год между организационными мероприятиями представлено в нижеследующей таблице:

| Мероприятия организационного характера | Ставка на оплату выполнения мероприятий на 2016 год, руб./кВт | Сумма затрат по мероприятию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| а | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 134,80 | 1221,53 |
| г | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 44,93 | 407,15 |
| д | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 44,93 | 407,15 |
| е | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 89,86 | 814,29 |
|  | Итого | 314,52 | 2850,11 |

#### Расчет стандартизированной ставки на организационные мероприятия С1 (без учета расходов на строительство электросетевого хозяйства) на 2017 год по мероприятиям

Расчет общей величины стандартизированной ставки на организационные мероприятия С1 и величины ставки по каждому мероприятию выполнен на основании планируемой на 2017 год суммы затрат по мероприятиям и плановой присоединяемой мощности на 2017 год.

Планируемая на 2017 год присоединяемая мощность равна 8565 кВт.

Расшифровка заявленной мощности на технологическое присоединение на 2017 год приведена в Приложении 1. Технические условия по перечисленным в расшифровке заявителям прилагаются.

Расчет стандартизированной ставки по организационным мероприятиям представлен в нижеследующей таблице:

| Мероприятия организационного характера | Сумма затрат по мероприятию (тыс. руб.) | Плановая присоединяемая мощность на 2017 (кВт) | Стандартизированная ставка (руб./кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 1221,53 | 8565,00 | 142,62 |
| г | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 407,15 | 8565,00 | 47,54 |
| д | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 407,15 | 8565,00 | 47,54 |
| ее | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 814,29 | 8565,00 | 95,07 |
| И | Итого | 2850,11 | 8565,00 | 332,76 |

Распределение НВВ по технологическому присоединению на 2017 год по каждому мероприятию произведено по форме приложения № 2 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. № 209-э/1.

### Расчет стандартизированных ставок на строительcтво кабельных линий (С3i)

Согласно п. 9 Методических указаний, Расходы по мероприятиям "последней мили" на регулируемый период при определении ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) определяются исходя из фактических средних данных  за три предыдущих года по каждому мероприятию.

На протяжении периода 2013-2015гг. АО «К-РАЭСК» не осуществляло технологических присоединений, требующих со стороны АО «К-РАЭСК» строительства объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с п.9.1_Методических указаний, в случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организации.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства (в ценах 2001 года) Предприятием на уровне, утвержденном на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Стандартизированные тарифные ставки (без НДС в ценах 2001 года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |
|  |  | не более чем 150 кВт | более 150 кВт | не более чем 150 кВт | более 150 кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Строительство воздушных линий, руб./км (С2) | 164 622,17 | 31 324,34 | 210524,29 | 421048,57 |
| 1.2 | Строительство кабельных линий, руб./км (С3) | 187 775,73 | 375551,45 | 302 984,10 | 605968,20 |
| .1.3 | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)), руб./кВт (С4) | - | - | 31,95 | 63,90 |
| 1.4 | Строительство РП - распределительных пунктов, руб./кВт (С4) | - | - | 127,40 | 254,81 |
| 1.5 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб/кВт (С4) | 328,99 | 657,98 | 328,99 | 657,98 |
| 1.6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), руб./кВт (С4) | - | - | - | - |

## Расчет ставок за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к электрическим сетям на 2017 год

В соответствии с Методическими указаниями по определению платы за технологическое присоединение, расчет ставок за 1 кВт мощности технологического присоединения выполнен по каждому мероприятию, перечисленному в пункте 16 Методических указаний. Расчет произведен по форме приложения № 2 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. № 209-э/1.

### Расчет ставок за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий

В соответствии с пунктом 25 Методических указаний по определению платы за технологическое присоединение, ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на осуществление организационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, определены на период регулирования на уровне значений стандартизированных тарифных ставок. Стандартизированные ставки рассчитаны в пункте 2.1.1 настоящей пояснительной записке и составляют по каждому мероприятию следующие значения:

Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий на 2017 год равна 332,76 руб./кВт, в том числе:

- Ставка за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий  Заявителю (ТУ) – 142,62 руб./кВт;

- Ставка за проверку сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ – 47,54 руб./кВт;

- Ставка на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя – 47,54 руб./кВт;

- Ставка за фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети – 95,07 руб./кВт.

### Расчет ставок платы за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства на 2017 год

Согласно п. 9 Методических указаний, Расходы по мероприятиям "последней мили" на регулируемый период при определении ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) определяются исходя из фактических средних данных  за три предыдущих года по каждому мероприятию.

На протяжении периода 2013-2015гг. АО «К-РАЭСК» не осуществляло технологических присоединений, требующих со стороны АО «К-РАЭСК» строительства объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с п.9.1_Методических указаний, в случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организации.

Расчет ставок на Ставок платы за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства на 2017 год выполнен на основе ставок, утвержденных на 2016 год для электросетевых организаций Московской области с использованием индекса 1,058 (согласно базовому варианту прогноза социлально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Министерства экономического развития Российской Федерации).

А. Для заявителей с подключаемой мощностью более 150 кВт

По уровню напряжения 6, 10, 20 кВ:

Ставка платы на строительство воздушных линий (С2) = 730,00 * 1,058 = 772,34 руб./кВт.

Ставка платы на строительство кабельных линий (С3) = 1956,19 * 1,058 = 2069,65 руб./кВт.

Ставка платы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)) (С4) = 450,47 * 1,058 = 476,60 руб./кВт.

Ставка платы на строительство РП - распределительных пунктов (С4) = 1796,41 * 1,058 = 1900,60 руб./кВт.

Ставка платы на строительство комплектных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ(С4) = 4638,79 * 1,058 = 4907,84 руб./кВт.

По уровню напряжения 0,4 кВ:

Ставка платы на строительство воздушных линий (С2) = 2240,00 * 1,058 = 2369,92 руб./кВт.

Ставка платы на строительство кабельных линий (С3) = 4584,33 * 1,058 = 4850,22 руб./кВт.

Ставка платы на строительство комплектных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ(С4) = 4638,79 * 1,058 = 4907,84 руб. /кВт.

Б. Для заявителей с подключаемой мощностью не более 150 кВт (применяются до 1 ноября 2017 года).

По уровню напряжения 6, 10, 20 кВ:

Ставка платы на строительство воздушных линий (С2) = 365,00 * 1,058 = 386,17 руб./кВт.

Ставка платы на строительство кабельных линий (С3) = 978,10 * 1,058 = 1034,83 руб./кВт.

Ставка платы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)) (С4) = 225,24 * 1,058 = 238,30 руб./кВт.

Ставка платы на строительство РП - распределительных пунктов (С4) = 898,21 * 1,058 = 950,30 руб./кВт.

Ставка платы на строительство комплектных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ(С4) = 2319,40 * 1,058 = 2453,93 руб./кВт.

По уровню напряжения 0,4 кВ:

Ставка платы на строительство воздушных линий (С2) = 1120,00 * 1,058 = 1184,96 руб./кВт.

Ставка платы на строительство кабельных линий (С3) = 2292,17 * 1,058 = 2425,12 руб./кВт.

Ставка платы на строительство комплектных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ(С4) = 2319,40 * 1,058 = 2453,93 руб./кВт.

## Формирование формул платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности на 2017 год

Формулы платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности разработаны в соответствие требованиям пункта 32 Методических указаний по технологическому присоединению.

Согласно пункту 32 Методических указаний, плата за технологическое присоединение формируется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям следующим образом:

### Вариант 1: При технологическом присоединении отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Формула платы имеет следующий вид:

Птп = С1 * Ni, где:

- С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, к электрическим сетям по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»);

- Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем.

Исходя из того, что значение стандартизированной тарифной ставки на выполнение мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), рассчитано в размере 332,76 руб./кВт, формула платы имеет следующий вид:

Птп = 332,76 руб/кВт * Ni.

### Вариант 2: Согласно техническим условиям, при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий.

Формула платы имеет следующий вид:

Птп = С1 * Ni + С3i * Li * Zизм.ст,   где:

- С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий в ценах 2001 года (руб./км);

- Li - суммарная  протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

- Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости к федеральным единичным расценкам 2001 года по строительно-монтажным работам на квартал, предшествующий кварталу, в котором предусматривается плата за технологическое присоединение, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации.

Исходя из того, что значение стандартизированной тарифной ставки на выполнение мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), рассчитано в размере 332,76 руб./кВт, значение стандартизированной ставки на строительство кабельных линий в ценах 2001 года определено в размере 605968,20 руб./км для уровня напряжения 6, 10 кВ, формула платы имеет следующий вид:

- для уровня напряжения 6, 10 кВ для 3 категории надежности:

Птп = 332,76 руб/кВт * Ni, + 605968,20 руб./км * Li * Zизм.ст .

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то формула платы за технологическое присоединение имеет следующий вид:

Птп = 332,76 руб/кВт * Ni, + (605968,20 руб./км + 605968,20 руб./км) * Li * Zизм.ст .

### Вариант 3: Согласно техническим условиям, при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятия «последней мили» по прокладке кабельных линий и строительству трансформаторных подстанций.

Формула платы за технологическое присоединение для 3 категории надежности имеет следующий вид:

Птп = С1 * Ni + (С3i * Li + С4 * Ni) * Zизм.ст,   где:

- С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.).

Исходя из того, что значение стандартизированной тарифной ставки на выполнение мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), рассчитано в размере 332,76 руб./кВт, значение стандартизированной ставки на строительство кабельных линий СН2 в ценах 2001 года определено в размере 605 968,20 руб./км, значение стандартизированной тарифной ставки на строительство подстанций по уровню напряжения СН2 определено в ценах 2001 года в размере 657,98 руб./ кВт, формула платы имеет следующий вид:

- для уровня напряжения 6, 10 кВ, 3 категории надежности:

Птп = 332,76 руб/кВт * Ni + (605 968,20 руб./км * Li  + 657,98 руб/кВт * Ni)* Zизм.ст

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то формула платы за технологическое присоединение имеет следующий вид:

Птп = 332,76 руб/кВт * Ni + ((605 968,20 руб./км + 605 968,20 руб./км)* Li  + (657,98 руб/кВт + 657,98 руб/кВт)* Ni))* Zизм.ст .

# Выводы

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 АО «К-РАЭСК» определены значения ставок на 2017 год:

## Стандартизированные тарифные ставки

а) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению (перечисленных в подпунктах «а», «г», «д», «е» пункта 16 Методических указаний), С1 - 332,76 руб./кВт.

Стандартизированная ставка определена в ценах 2017 года.

б) Стандартизированные тарифные ставкина покрытие расходов на строительство электросетевых объектов (мероприятия «последней мили»).

Стандартизированные ставки определены в ценах 2001 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Стандартизированные тарифные ставки (без НДС в ценах 2001 года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |
|  |  | не более чем 150 кВт | более 150 кВт | не более чем 150 кВт | более 150 кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Строительство воздушных линий, руб./км (С2) | 164 622,17 | 31 324,34 | 210524,29 | 421048,57 |
| 1.2 | Строительство кабельных линий, руб./км (С3) | 187 775,73 | 375551,45 | 302 984,10 | 605968,20 |
| .1.3 | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)), руб./кВт (С4) | - | - | 31,95 | 63,90 |
| 1.4 | Строительство РП - распределительных пунктов, руб./кВт (С4) | - | - | 127,40 | 254,81 |
| 1.5 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб/кВт (С4) | 328,99 | 657,98 | 328,99 | 657,98 |
| 1.6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), руб./кВт (С4) | - | - | - | - |

## Ставки платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности на 2017 год

Ставки платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности на 2017 год:

- Ставка платы на покрытие расходов по выполнению организационных мероприятий по технологическому присоединению (перечисленных в подпунктах «а», «г», «д», «е» пункта 16 Методических указаний), - 332,76 руб./кВт. Ставка определена в ценах 2017 года;

- Ставки платы на покрытие расходов на строительство электросетевых объектов (мероприятия «последней мили»). Ставки определены в ценах 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |
|  |  | не более чем 150 кВт | более 150 кВт | не более чем 150 кВт | более 150 кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили", в том числе: |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство воздушных линий (С2) | 1184,96 | 2369,92 | 386,17 | 772,34 |
| 11.2 | Строительство кабельных линий (С3) | 2425,12 | 4850,22 | 1034,83 | 2069,65 |
| 11.3 | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)) (С4) | - | - | 225,24 | 476,60 |
| 11.4 | Строительство РП - распределительных пунктов (С4) | - | - | 950,30 | 1900,60 |
| 11.5 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (С4) | 2453,93 | 4907,84 | 2453,93 | 4907,84 |
| 11.6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (С4) | - | - | - | - |

## Формулы платы за технологическое присоединение за единицу максимальной мощности на 2017 год

Формулы платы за технологическое присоединение в зависимости от способа присоединения имеют следующий вид:

| Способ присоединения, уровень напряжения | Формула платы за технологическое присоединение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| При технологическом присоединении отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили». Уровень напряжения: 6, 10 кВ | Птп = 332,76 руб/кВт * Ni | Птп – сумма платы за тех присоединение; Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем. |
| При технологическом присоединении предусматриваются мероприятия по прокладке кабельных линий. Уровень напряжения 6, 10 кВ, категория надежности – 3. | Птп = 332,76 руб/кВт * Ni, + 605 968,20 руб./км * Li * Zизм.ст | Птп – сумма платы за тех присоединение; Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем; Li - суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено техническими условиями (км); Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости к федеральным единичным расценкам 2001 года по СМР на квартал, предшествующий кварталу, в котором предусматривается плата за технологическое присоединение |
| При технологическом присоединении предусматриваются мероприятия по прокладке кабельных линий. Уровень напряжения 6, 10 кВ, категория надежности - 1, 2 | Птп = 332,76руб/кВт * Ni, + (605968,20руб./км + 605968,20руб./км)* Li * Zизм.ст | Птп – сумма платы за тех присоединение; Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем; Li – суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено техническими условиями (км); Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости к федеральным единичным расценкам 2001 года по СМР на квартал, предшествующий кварталу, в котором предусматривается плата за технологическое присоединение |
| При технологическом присоединении предусматриваются мероприятия по прокладке кабельных линий и строительству трансформаторных подстанций. Уровень напряжения 6, 10 кВ, категория надежности 3. | Птп = 332,76руб/кВт * Ni + (605 968,20 руб./км * Li + 657,98руб/кВт * Ni)* Zизм.ст | Птп – сумма платы за тех присоединение; Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем; Li - суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий (км); Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости к федеральным единичным расценкам 2001 года по СМР на квартал, предшествующий кварталу, в котором предусматривается плата за технологическое присоединение |
| При технологическом присоединении предусматриваются мероприятия по прокладке кабельных линий и строительству трансформаторных подстанций. Уровень напряжения 6, 10 кВ, категория надежности 1, 2. | Птп = 332,76руб/кВт * Ni + ((605 968,20руб./км + 605 968,20руб./км)* Li + (657,98 руб/кВт + 657,98 руб/кВт)* Ni))* Zизм.ст | Птп – сумма платы за тех присоединение; Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем; Li - суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий (км); Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости к федеральным единичным расценкам 2001 года по СМР на квартал, предшествующий кварталу, в котором предусматривается плата за технологическое присоединение |

Генеральный директор

АО «К-РАЭСК»                                                      В.А. Скрипкин