## РТП-101
Замеры нагрузок в РТП/РП № 101
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 2 ТП2505 | 6 |  |  | 10.05
9:00 | яч. 4 ф.28116 | 31
| яч. 5 КТП абрикос | 0.6
| яч. 7 Алькар Т-1 | 8
| яч. 8 МОИС-1 10101 | 6
| яч. 9 Алькар 10105 | 2
| яч. 10 спорткомплекс 10104 | 1.65
| яч. 11 Затонское 10103 | 7.82
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 13 ТП 2505 | 8.45 |  |  | 10.1
| яч. 15 КТП 2507-2508 | 0
| яч. 16 ф.28216 | 34.51
| яч. 18 Алькар Т-2 | 5.09
| яч. 19 МОИС-1 10101 | 5.05
| яч. 20 Алькар 10105 | 0.97
| яч. 22 спорткомплекс 10104 | 3.45
| яч. 23 Затонское 10103 | 0
| яч. 21 КТП Магистраль | 10.05
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РП-102
Замеры нагрузок в РТП/РП № 102
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2020-06-17 | яч. 2 Ввод 1 - ф.338 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 10.13 | 10.06
10:00 | яч. 4 Стерлинг | 40 | 40 | 40
| яч. 5 ООО "АН "Наш Дом-М" | 0 | 0 | 0
| яч. 7 Ветеран | 0 | 0 | 0
| яч. 8 "Бумеранг-2" | 15 | 15 | 15
яч. 6 Резерв (Сити)
яч. 9 Резерв (МЖК)
| яч. 10 ПАРК ТП-10218 | 26 | 28 | 24
| яч. 11 ПАРК | 0 | 0 | 0
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 21 Ввод 2 - ф.229 | 188 | 192 | 185 | 10.13 | 10.14 | 10.11
| яч. 15 "Бумеранг-2" | 29 | 31 | 30
| яч. 16 Ветеран | 0 | 0 | 0
| яч. 18 ООО "АН "Наш Дом-М" | 12 | 12 | 11
| яч. 19 Стерлинг | 50 | 48 | 51
яч. 14 Резерв (МЖК)
яч. 17 Резерв (Сити)
| яч. 12 ПАРК | 0 | 0 | 0
яч. 13 ПАРК
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-104
Замеры нагрузок в РТП/РП № 104
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 7 Ввод 1 - ф.606 | 27 | 24 | 27 | 10.37 | 10.37 | 10.33
11:00 | яч. 4 НП "Архангельское" | 0 | 0 | 0
| яч. 5 ПУСК "Новая усадьба" | 10 | 9 | 9
| яч. 6 ТР-1 | 0 | 0 | 0
| яч. 3 Петрович | 0 | 0 | 0
| яч. 2 Главкино 10414 | 6 | 6 | 6
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.502 | 97 | 98 | 92 | 10.1 | 10.1 | 10.05
| яч. 12 ПУСК "Новая усадьба" | 53 | 53 | 50
| яч. 13 НП "Архангельское" | 22 | 23 | 21
| яч. 14 Бузланово 10511Б | 17 | 19 | 19
| яч. 11 ТР-2 | 0 | 0 | 0
| яч. 15 Главкино 10414 | 5 | 5 | 5
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-105
Замеры нагрузок в РТП/РП № 105
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 7 Ввод 1 - ф.504 | 122 | 125 | 121 | 10,30 | 10.27 | 10.27
12:00 | яч. 1 ООО "Новорижское" | 0 | 0 | 0
| яч. 2 Лючия | 26 | 26 | 25
| яч. 3 ООО "Новорижское" | 14 | 14 | 13
| яч. 4 ООО "Орифлейм" | 75 | 78 | 75
| яч. 5 ПК СУН "Третья охота" | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ООО "Новорижское" Т-1 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.604 | 98 | 98 | 95 | 10.3 | 10.27 | 10.27
| яч. 11 ООО "Новорижское" Т-2 | 0 | 0 | 0
| яч. 12 ПК СУН "Третья охота" | 0 | 0 | 0
| яч. 13 ООО "Орифлейм" | 85 | 86 | 82
| яч. 14 ООО "Новорижское" | 7 | 7 | 7
| яч. 15 Петрович | 5 | 5 | 5
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-106
Замеры нагрузок в РТП/РП № 106
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 7 Ввод 1 - ф.506 | 148 | 154 | 148 | 10.05 | 10.05 | 10
13:00 | яч. 1 "Терминал Девелопмент" | 46 | 49 | 46
| яч. 2 КРОКУС | 70 | 72 | 70
| яч. 3 ФЛ Насыров Ш. Ш. | 1 | 0 | 1
| яч. 5 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" | 8 | 9 | 8
яч.8 секционный выключатель
| яч. 4 НС-2 | 23 | 25 | 23
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.602 12041019 | 160 | 161 | 161 | 10.25 | 10.23 | 10.21
| яч. 12 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" | 22 | 21 | 20
| яч. 13 "Терминал Девелопмент" | 42 | 42 | 42
| яч. 15 ООО КРОКУС | 75 | 77 | 76
| яч. 14 НС-2 | 23 | 22 | 23
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РП-108
Замеры нагрузок в РТП/РП № 108
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 3 Ввод 1 - ф.340 | 13 | 12 | 12 | 10.36 | 10.34 | 10.34
13:30 | яч. 11 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" | 14 | 12 | 12
| яч. 13 ФЛ Бажаев М. Ю | 0 | 0 | 0
| яч. 5 ТСН-1 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Полиграф | 0 | 0 | 0
| яч. 9 Березки 10609 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.209 | 18 | 18 | 18 | 10.36 | 10.34 | 10.34
| яч. 12 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" | 17 | 19 | 19
| яч. 14 ФЛ Бажаев М. Ю | 0 | 0 | 0
| яч.10 Березки 10609 | 0 | 0 | 0
| яч. 8 резерв | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ТСН-2 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-110
Замеры нагрузок в РТП/РП № 110
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 3 Ввод 1 - ф.503 | 25 | 28 | 28 | 10.17 | 10.15 | 10.15
14:30 | яч. 5 ООО "Балтия Молл" | 0 | 0 | 0
| яч. 7 ООО "Спейс" | 11 | 13 | 14
| яч. 11 ООО "Балтия Молл" | 9 | 9 | 8
яч. 1 секционная
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.603 | 39 | 42 | 40 | 10.22 | 10.19 | 10.19
| яч. 6 ООО "Балтия Молл" | 10 | 9 | 9
| яч. 8 ООО "Спейс" | 14 | 17 | 18
| яч. 12 ООО "Балтия Молл" | 13.5 | 14 | 13.7
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-12
Замеры нагрузок в РТП/РП № 12
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
17.06.2020. | яч. 2 ПС 830 Ф. 611 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 10.31 | 10.39
15:30 | яч. 3 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ООО "Мост" | 0 | 1 | 0
яч. 4 Финансконсалт
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 17 ПС 830 Ф.511 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 10.22 | 10.18
| яч. 13 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
яч. 16 ООО "Мост"
яч. 15 Финансконсалт
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________