## РП-102
Замеры нагрузок в РТП/РП № 102
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  |  | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 2 Ввод 1 - ф.338 | 174 | 175 | 174 | 10.15 | 10.16 | 10.17
09:00-16:00 | яч. 3 ТСН-1 | 0 | 0 | 0
| яч. 4 Стерлинг | 80 | 80 | 78
| яч. 5 ООО "АН "Наш Дом-М" | 22 | 22 | 22
| яч. 7 Ветеран | 2 | 2 | 2
| яч. 8 "Бумеранг-2" | 25 | 25 | 27
яч. 6 Резерв (Сити)
яч. 9 Резерв (МЖК)
| яч. 10 ПАРК ТП-10218 | 38 | 38 | 39
| яч. 11 ПАРК | 7 | 9 | 8
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 21 Ввод 2 - ф.229 | 88 | 89 | 89 | 10.35 | 10.35 | 10.36
| яч. 15 "Бумеранг-2" | 17 | 18 | 19
| яч. 16 Ветеран | 2 | 0 | 2
| яч. 18 ООО "АН "Наш Дом-М" | 11 | 12 | 10
| яч. 19 Стерлинг | 58 | 59 | 58
| яч. 14 Резерв (МЖК) | 0 | 0 | 0
| яч. 17 Резерв (Сити) | 0 | 0 | 0
| яч. 12 ПАРК | 0 | 0 | 0
| яч. 13 ПАРК | 0 | 0 | 0
| яч. 22 СВВ | 0 | 0 | 0
| яч. 20 ТСН-2 | 0 | 0 | 0
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-104
Замеры нагрузок в РТП/РП № 104
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 7 Ввод 1 - ф.606 | 73 | 74 | 76 | 10.21 | 10.25 | 10.19
09:00-16:00 | яч. 4 НП "Архангельское" | 0 | 0 | 0
| яч. 5 ПУСК "Новая усадьба" | 55 | 59 | 60
| яч. 6 ТР-1 | 5 | 3 | 5
| яч. 3 КРУ-10420 | 0 | 0 | 0
| яч. 2 Главкино 10414 | 0 | 0 | 0
| яч. 8 СВВ | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.502 | 59 | 61 | 62 | 10.32 | 10.33 | 10.28
| яч. 12 ПУСК "Новая усадьба" | 0 | 0 | 0
| яч. 13 НП "Архангельское" | 25 | 22 | 23
| яч. 14 Бузланово 10511Б | 21 | 20 | 20
| яч. 11 ТР-2 | 5 | 4 | 6
| яч. 15 Главкино 10414 | 7 | 5 | 9
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-105
Замеры нагрузок в РТП/РП № 105
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 7 Ввод 1 - ф.504 | 139 | 138 | 141 | 10,22 | 10.17 | 10.12
09:00-16:00 | яч. 1 ООО "Новорижское" | 0 | 0 | 0
| яч. 2 Лючия | 25 | 26 | 28
| яч. 3 ООО "Новорижское" | 14 | 12 | 14
| яч. 4 ООО "Орифлейм" | 92 | 92 | 89
| яч. 5 ПК СУН "Третья охота" | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ООО "Новорижское" Т-1 | 5 | 5 | 5
| яч. 8 СВВ | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.604 | 99 | 97 | 98 | 10.26 | 10.24 | 10.22
| яч. 11 ООО "Новорижское" Т-2 | 0 | 0 | 0
| яч. 12 ПК СУН "Третья охота" | 0 | 0 | 0
| яч. 13 ООО "Орифлейм" | 84 | 85 | 87
| яч. 14 ООО "Новорижское" | 10 | 11 | 10
| яч. 15 Петрович | 4 | 6 | 7
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-106
Замеры нагрузок в РТП/РП № 106
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 7 Ввод 1 - ф.506 | 158 | 159 | 160 | 10.21 | 10.24 | 10.16
09:00-16:00 | яч. 1 "Терминал Девелопмент" | 54 | 55 | 54
| яч. 2 КРОКУС | 72 | 71 | 73
| яч. 3 ФЛ Насыров Ш. Ш. | 0 | 0 | 0
| яч. 5 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" | 8 | 7 | 8
| яч.8 секционный выключатель | 0 | 0 | 0
| яч. 4 НС-2 | 23 | 23 | 24
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.602 12041019 | 173 | 170 | 170 | 10.14 | 10.14 | 10.11
| яч. 12 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" | 19 | 18 | 19
| яч. 13 "Терминал Девелопмент" | 44 | 45 | 42
| яч. 15 ООО КРОКУС | 80 | 78 | 79
| яч. 14 НС-2 | 29 | 28 | 29
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РП-108
Замеры нагрузок в РТП/РП № 108
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 3 Ввод 1 - ф.340 | 16 | 15 | 15 | 10.31 | 10.34 | 10.35
09:00-16:00 | яч. 1 СВВ | 0 | 0 | 0
| яч. 11 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" | 17 | 15 | 15
| яч. 13 ФЛ Бажаев М. Ю | 0 | 0 | 0
| яч. 5 ТСН-1 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Полиграф | 0 | 0 | 0
| яч. 9 Березки 10609 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.209 | 15 | 16 | 15 | 10.46 | 10.42 | 10.43
| яч. 12 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" | 15 | 16 | 16
| яч. 14 ФЛ Бажаев М. Ю | 0 | 0 | 0
| яч.10 Березки 10609 | 0 | 0 | 0
| яч. 8 резерв | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ТСН-2 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-110
Замеры нагрузок в РТП/РП № 110
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 3 Ввод 1 - ф.503 | 50 | 51 | 49 | 10.36 | 10.35 | 10.32
09:00-16:00 | яч. 5 ООО "Балтия Молл" | 14 | 14 | 13
| яч. 7 ООО "Спейс" | 29 | 28 | 26
| яч. 11 ООО "Балтия Молл" | 7 | 5 | 6
| яч. 1 секционная | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.603 | 47 | 45 | 47 | 10.36 | 10.31 | 10.32
| яч. 6 ООО "Балтия Молл" | 12 | 12 | 11
| яч. 8 ООО "Спейс" | 20 | 19 | 21
| яч. 12 ООО "Балтия Молл" | 15 | 14 | 15
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-12
Замеры нагрузок в РТП/РП № 12
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-06-19 | яч. 2 ПС 830 Ф. 611 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 10.35 | 10.33
09:00-16:00 | яч. 3 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 4 Финансконсалт | 0 | 0 | 0
| яч. 1 СВВ | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 17 ПС 830 Ф.511 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 10.41 | 10.37
| яч. 13 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 16 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 15 Финансконсалт | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________