## РП-102
Замеры нагрузок в РТП/РП № 102
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  |  | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 2 Ввод 1 - ф.338 | 158 | 163 | 151 | 10.21 | 10.24 | 10.19
09:00-16:00 | яч. 3 ТСН-1 | 0 | 0 | 0
10:00 | яч. 4 Стерлинг | 70 | 71 | 72
| яч. 5 ООО "АН "Наш Дом-М" | 22 | 23 | 25
| яч. 7 Ветеран | 0 | 0 | 0
| яч. 8 "Бумеранг-2" | 22 | 24 | 21
яч. 6 Резерв (Сити)
яч. 9 Резерв (МЖК)
| яч. 10 ПАРК ТП-10218 | 41 | 44 | 41
| яч. 11 ПАРК | 0 | 0 | 0
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 21 Ввод 2 - ф.229 | 100 | 101 | 101 | 10.19 | 10.18 | 10.17
| яч. 15 "Бумеранг-2" | 18 | 19 | 19
| яч. 16 Ветеран | 0 | 0 | 0
| яч. 18 ООО "АН "Наш Дом-М" | 18 | 18 | 19
| яч. 19 Стерлинг | 64 | 65 | 61
яч. 14 Резерв (МЖК)
яч. 17 Резерв (Сити)
| яч. 12 ПАРК | 0 | 0 | 0
| яч. 13 ПАРК | 0 | 0 | 0
| яч. 22 СВВ | 0 | 0 | 0
| яч. 20 ТСН-2 | 0 | 0 | 0
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-104
Замеры нагрузок в РТП/РП № 104
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 7 Ввод 1 - ф.606 | 34 | 31 | 34 | 10.21 | 10.27 | 10.15
09:00-16:00 | яч. 4 НП "Архангельское" | 5 | 7 | 7
| яч. 5 ПУСК "Новая усадьба" | 16 | 16 | 13
| яч. 6 ТР-1 | 0 | 0 | 0
| яч. 3 КРУ-10420 | 7 | 7 | 6
| яч. 2 Главкино 10414 | 0 | 0 | 0
| яч. 8 СВВ | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.502 | 134 | 137 | 130 | 10.25 | 10.25 | 10.21
| яч. 12 ПУСК "Новая усадьба" | 81 | 84 | 78
| яч. 13 НП "Архангельское" | 25 | 25 | 26
| яч. 14 Бузланово 10511Б | 24 | 24 | 22
| яч. 11 ТР-2 | 0 | 0 | 0
| яч. 15 Главкино 10414 | 2 | 3 | 2
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-105
Замеры нагрузок в РТП/РП № 105
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 7 Ввод 1 - ф.504 | 152 | 157 | 152 | 10,21 | 10.21 | 10.15
09:00-16:00 | яч. 1 ООО "Новорижское" | 0 | 0 | 0
| яч. 2 Лючия | 38 | 37 | 39
| яч. 3 ООО "Новорижское" | 19 | 18 | 19
| яч. 4 ООО "Орифлейм" | 83 | 87 | 85
| яч. 5 ПК СУН "Третья охота" | 6 | 5 | 6
| яч. 6 ООО "Новорижское" Т-1 | 4 | 5 | 5
| яч. 8 СВВ | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.604 | 110 | 110 | 110 | 10.21 | 10.18 | 10.13
| яч. 11 ООО "Новорижское" Т-2 | 0 | 0 | 0
| яч. 12 ПК СУН "Третья охота" | 0 | 0 | 0
| яч. 13 ООО "Орифлейм" | 84 | 84 | 83
| яч. 14 ООО "Новорижское" | 14 | 15 | 14
| яч. 15 Петрович | 7 | 8 | 8
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-106
Замеры нагрузок в РТП/РП № 106
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 7 Ввод 1 - ф.506 | 145 | 148 | 143 | 10.1 | 10.15 | 10.1
09:00-16:00 | яч. 1 "Терминал Девелопмент" | 55 | 56 | 52
| яч. 2 КРОКУС | 44 | 46 | 44
| яч. 3 ФЛ Насыров Ш. Ш. | 0 | 0 | 1
| яч. 5 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" | 14 | 15 | 15
| яч.8 секционный выключатель | 0 | 0 | 0
| яч. 4 НС-2 | 33 | 34 | 31
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.602 12041019 | 152 | 152 | 151 | 10.09 | 10.09 | 10.04
| яч. 12 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" | 21 | 21 | 19
| яч. 13 "Терминал Девелопмент" | 39 | 38 | 39
| яч. 15 ООО КРОКУС | 63 | 64 | 63
| яч. 14 НС-2 | 32 | 31 | 33
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РП-108
Замеры нагрузок в РТП/РП № 108
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 3 Ввод 1 - ф.340 | 18 | 18 | 18 | 10.35 | 10.35 | 10.39
09:00-16:00 | яч. 1 СВВ | 0 | 0 | 0
| яч. 11 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" | 16 | 16 | 16
| яч. 13 ФЛ Бажаев М. Ю | 2 | 2 | 2
| яч. 5 ТСН-1 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Полиграф | 0 | 0 | 0
| яч. 9 Березки 10609 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.209 | 15 | 16 | 16 | 10.3 | 10.31 | 10.32
| яч. 12 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" | 13 | 14 | 14
| яч. 14 ФЛ Бажаев М. Ю | 2 | 1 | 1
| яч.10 Березки 10609 | 0 | 0 | 0
| яч. 8 резерв | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ТСН-2 | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-110
Замеры нагрузок в РТП/РП № 110
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 3 Ввод 1 - ф.503 | 46 | 49 | 48 | 10.43 | 10.4 | 10.38
09:00-16:00 | яч. 5 ООО "Балтия Молл" | 11 | 12 | 10
| яч. 7 ООО "Спейс" | 26 | 27 | 28
| яч. 11 ООО "Балтия Молл" | 12 | 12 | 11
| яч. 1 секционная | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.603 | 43 | 45 | 43 | 10.35 | 10.35 | 10.32
| яч. 6 ООО "Балтия Молл" | 12 | 13 | 12
| яч. 8 ООО "Спейс" | 19 | 21 | 20
| яч. 12 ООО "Балтия Молл" | 11 | 12 | 11
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-12
Замеры нагрузок в РТП/РП № 12
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
2024-12-18 | яч. 2 ПС 830 Ф. 611 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 10.35 | 10.31
09:00-16:00 | яч. 3 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 6 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 4 Финансконсалт | 0 | 0 | 1
| яч. 1 СВВ | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 17 ПС 830 Ф.511 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 10.43 | 10.39
| яч. 13 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 16 ООО "Мост" | 0 | 0 | 0
| яч. 15 Финансконсалт | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________